ОТЧЕТ Председателя правления ТСЖ Устой-3

о проделанной работе в 2012-13гг

Перезаключены договора:

- По лифтам (ООО "Сибкомплекс", ДОГОВОР № 13/КТО-12 от 01 августа 2012г, круглосуточное комплексное техобслуживание и ремонт) - 8250-56 руб/мес и с 01 января 2013г - 9004-92 руб/мес;

Пройдены курсы и сданы экзамены

- в Ростехнадзоре по правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок      (ответственность за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ) и получены соответствующие удостоверения.

Работы, проведенные в ТСЖ  "Устой-3" в 2012-13гг:

| 1 | 15.11.2011-05.02.2012 | ремонт коридоров |
| --- | --- | --- |
| 2 | 28.12.2011-05.01.2012г | Спуск на 1 этаж и вывоз крупногабаритного мусора |
| 3 | 10.01-20.01.2012г | Плановая проверка ОГПН по Октябрьскому району г.Новосибирска(пожарная инспекция) |
| 4 | 10.01.2012 | Электромонажные работы в вахтёрной ТСЖ |
| 5 | 08.02.2012 | Произведено периодическое техническое освидетельствование лифтов |
| 6 | 28.03.2012 | Сброшен снег и наледь с крыши дома в связи с предписанием администрации Октябрьского района |
| 7 | 29.03.2012 | Сдача реестра собственников в жилищную инспекцию |
| 8 | 10.05-10.06.2012г | Регистрация Нового Устава ТСЖ УСТОЙ-3 |
| 9 | 23.05-28.05.2012г | Внеплановая проверка управлением надзорной деятельности ГУ МЧС Росси по НСО(пожарная инспекция).Все замечания устранены. |
| 10 | 04.06-08.06.2012 | Произведены весенние испытания теплосетей |
| 11 | 12.07-24.07.2012 | Пройдены курсы и сданы экзамены в Ростехнадзоре по правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок (ответственность за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ) |
| 12 | 07.08.2012 | снят и отвезен конус инспектору гортеплоэнерго |
| 13 | 08.08.2012 | проведена промывка системы отопления |
| 14 | 08.08-08.10.2012 | Плановая проверка ГосЖилИнспекции НСО. Замечаний нет. |
| 15 | 13.08-14.08.2012 | установлен конус и проведены гидравлические испытания в присутствии инспектора гортеплоэнерго |
| 16 | 13.08-14.08.2012 | получение актов: установки дроссельного устройства,гидравлических испытаний,контрольной проверки выполнения комплекса мероприятий и готовности системы теплоснабжения абонента к приему тепловой энергии |
| 17 | 02.08-12.08.2012 | помывка окон в коридорах ТСЖ |
| 18 | 01.08.2012 | Электромонажные работы в вахтёрной ТСЖ |
| 19 | 01.08-05.08.2012 | Создание и редактирование сайта ТСЖ УСТОЙ-3 |
| 20 | 28.08-21.09.2012 | Внесение изменений в проект по предписанию инспектора СибЭКО и договору с сервис-центром СибирьЭнерго |
| 21 | 02.09-12.09.2012 | облицовка фасада керамогранитом |
| 22 | 28.08-05.09.2012 | Демонтаж стёкол из дверей в холлах,коридорах и чёрной лестнице |
| 23 | 10.09-14.09.2012 | Замер,резка и монтаж армированного стекла |
| 24 | 11.09-18.09.2012 | Устройство асфальтного покрытия перед домом |
| 25 | 11.09-03.10.2012 | Реконструкция отдельного пожарного водопровода |
| 26 | 01.10-05.10.2012 | Копка траншеи |
| 27 | 01.10.2012 | Выполнена очистка чердака,спуск на 1 этаж и вывоз строительного мусора |
| 28 | 05.10-12.10.2012 | Выполнен ремонт туалетной комнаты в вахтёрной |
| 29 | 06.10.2012 | Запуск и регулировка системы отопления |
| 30 | 10.12.2012 | Заключен договор страхования ОПО(лифты) |
| 31 | 28.12.2012 | Внеплановая проверка ОГПН по Октябрьскому району г.Новосибирска(пожарная инспекция). Нарушения устранены в полном объёме. |
| 32 | 07.02.2013 | Произведено периодическое техническое освидетельствование лифтов |

Регулярно выполнявшиеся работы:

- Снятие показаний теплосчетчика тепловой энергии (ГВС и отопление) и счетчиков холодной воды и регулировка отопительной системы.

- Сдача в ОАО СИБЭКО отчетов о потребленной тепловой энергии и расчетов по тепловой энергии.

- Сдача в ОАО НОВОСИБИРСКЭНЕРГОСБЫТ отчетов о потребленной электроэнергии.

- Сдача в МУП ГОРВОДОКАНАЛ отчетов о потребленной холодной воде.

- Расчет плановых сборов на текущий месяц на основании счетов-фактур за электроэнергию, гвс, отопление и холодную воду

- Выдача зарплаты обслуживающему персоналу

- Прием заявлений и разбор жалоб жильцов.

- Ежемесячное проведение заседаний Правления ТСЖ

- Проведение инструктажей с работниками ТСЖ по охране труда и пожарной безопасности

- Выполнение работ по делопроизводству.

- Кадровая документация

#### Председатель Правления ТСЖ “УСТОЙ-3”                           / Пругова Н.В./